## 塑料管
附件
广东省惠州市中心城区地下管网系统提升工程—内街小巷排水管网病害修复及错混接改造项目一期施工塑料管、井盖、水泵采购项目询价报价表
类别：塑料管
序号 | 材料名称 | 规格型号或指标 | 技术参数 | 单位 | 报价（元） | 备注
1 | HDPE缠绕实壁排水管 | DN600 | SN12.5，顶拉管 | m
2 | PE管 | DN500 1.0MPa | Φ500*29.7 1.0MPa，热熔连接，拖拉管 | m
3 | PE塑料管件 | DN500 1.0MPa | 电熔管件熔接 | 个
注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，经验收合格后按送货量月结80%（进度款到账的情况下），当年结算至实际供货量的97%，实际供货款的3%作为质保金，质保金待完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。
供应商名称：
供应商地址：
联系人：
联系电话：
日 期：

## 井盖
附件
广东省惠州市中心城区地下管网系统提升工程—内街小巷排水管网病害修复及错混接改造项目一期施工塑料管、井盖、水泵采购项目询价报价表
类别：井盖
序号 | 材料名称 | 规格型号或指标 | 技术参数 | 单位 | 报价（元） | 备注
1 | 球墨铸铁井盖连座（含配套防坠网） | φ700 重型 | 检查井井座及井盖材质采用球墨铸铁，车行道下采用重型井盖，试验荷载为4OOKN。检查井盖应带铰链、锁和可拆卸PE防坠网，具有防盗、防沉降、防响动功能。必须标注“抢修电话”、“雨水”或“污水”等字样。 | 套
2 | 铸铁平篦 | 700×400 D400重型雨水箅 | 雨水箅采用铸铁材料，施工参见标准图集16S518。 | 套
注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，经验收合格后按送货量月结80%（进度款到账的情况下），当年结算至实际供货量的97%，实际供货款的3%作为质保金，质保金待完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。
供应商名称：
供应商地址：
联系人：
联系电话：
日 期：

## 水泵
附件
广东省惠州市中心城区地下管网系统提升工程—内街小巷排水管网病害修复及错混接改造项目一期施工塑料管、井盖、水泵采购项目询价报价表
类别：水泵
序号 | 材料名称 | 规格型号或指标 | 技术参数 | 单位 | 报价（元） | 备注
1 | 立式轴流泵 | Q=2.45m3/s，H=3.01m，P=160kW | 设计扬程3.01m，最高扬程6.62m | 台
2 | 潜水污水泵 | Q=200m3/h，H=15m，N=30kw | 球墨铸铁，排空泵 | 台
注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，经验收合格后按送货量月结80%（进度款到账的情况下），当年结算至实际供货量的97%，实际供货款的3%作为质保金，质保金待完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。
供应商名称：
供应商地址：
联系人：
联系电话：
日 期：